## Корпус 1.3 версия 4
Номер позиции | № п/п | Затрата на строительство |  | Тип элемента | Тип материала | Наименование | Ед. изм. | Количество заказчика | Коэфф. перевода | Коэфф. расхода | Количество ГП | Валюта | Тип доставки | Стоимость доставки | Цена за единицу | Итоговая сумма | Ссылка на КП | Примечание заказчика | Примечание ГП
10. | 126 |  |  |  |  | Фасады (включая все светопрозрачные конструкции, фасадные двери, вентиляционные решетки, парапетные крышки и ограждения, козырьки над входами в здания, адресные указатели) | [9 empty] | 0
2026-01-10 | 127 |  |  |  |  | Светопрозрачные конструкции | [9 empty] | 0
2001-01-10 | 128 |  |  |  |  | Окна и витражи | [9 empty] | 0
10.1.1.1. | 129 |  |  |  |  | Витражная стоечно-ригельная система 1-го этажа и БКТ из алюминиевых профилей, цвет RAL 7016, со светопрозрачным заполнением с мягким селективным покрытием и заполнением аргоном. | м2 | 1389.5 |  |  | 1615.0544
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание |  | суб-раб |  | Сборка и монтаж алюминиевых витражей (каркас и заполнение, герметизация, сдача, реставрация) | м2 |  |  |  | 1572.1878 | RUB |  |  | 14555
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Кронштейны опорные, ветровые (0,83шт/м2) | шт |  | 1.5 | 1 |  | RUB | не в цене |  | 760.22
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Анкер клиновой 10*95 (шт) | шт |  | 3 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 69
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 АЛМО Стилобат К1.3 | м2 |  | 1 | 1.1 |  | RUB | не в цене |  | 9107
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание |  | суб-раб |  | Сборка и монтаж алюминиевых витражей (каркас и заполнение, герметизация, сдача, реставрация) | м2 |  |  |  | 42.8667 | RUB |  |  | 14555 |  |  |  | Противопожарный профиль
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Кронштейны опорные, ветровые (0,83шт/м2) | шт |  | 1.5 | 1 |  | RUB | не в цене |  | 760.22
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Анкер клиновой 10*95 (шт) | шт |  | 3 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 69
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 АЛМО Стилобат К1.3 | м2 |  | 1 | 1.1 |  | RUB | не в цене |  | 59107
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 224.1 | RUB |  |  | 6050 |  |  |  | СПК КФ 8-10 Первый этаж
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. К1.3. Стилобат. 12 HP Neutral 60/40 UltraClear зак (поз. 2) – 18Ar – 8 Premium T зак (поз. 4) – 18Ar – 88.4 ExtraClear термоупр | м2 |  | 0.9 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 55320
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 739.8744 | RUB |  |  | 6050 |  |  |  | СПК КФ 8-10 Стилобат
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. К1.3. Стилобат пристроенный. 12 HP Neutral 60/40 UltraClear зак HST (поз. 2) – 18Ar – 10 Premium T зак HST (поз. 4) – 18Ar – 88.4 ExtraClear термоупр | м2 |  | 0.9 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 63900
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 411.1911 | RUB |  |  | 6050 |  |  |  | СПК КФ 6-8 Стилобат
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. К1.3. Стилобат пристроенный. 12 HP Neutral 60/40 UltraClear зак HST (поз. 2) – 18Ar – 10 Premium T зак HST (поз. 4) – 18Ar – 88.4 ExtraClear термоупр | м2 |  | 0.9 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 47925
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 84.1333 | RUB |  |  | 6050 |  |  |  | СПК КФ 5-6 Первый этаж
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. К1.3. Стилобат. 12 HP Neutral 60/40 UltraClear зак (поз. 2) – 18Ar – 8 Premium T зак (поз. 4) – 18Ar – 88.4 ExtraClear термоупр | м2 |  | 0.9 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 34575
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 55.5778 | RUB |  |  | 6050 |  |  |  | СПК Первый этаж
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. К1.3. Стилобат. 12 HP Neutral 60/40 UltraClear зак (поз. 2) – 18Ar – 8 Premium T зак (поз. 4) – 18Ar – 88.4 ExtraClear термоупр | м2 |  | 0.9 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 27660
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 57.3111 | RUB |  |  | 6050 |  |  |  | СПК Стилобат
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. К1.3. Стилобат пристроенный. 12 HP Neutral 60/40 UltraClear зак HST (поз. 2) – 18Ar – 10 Premium T зак HST (поз. 4) – 18Ar – 88.4 ExtraClear термоупр | м2 |  | 0.9 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 31950
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 24.9333 | RUB |  |  | 6050 |  |  |  | Противопожарное КФ 8-10 Первый этаж
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. К1.3. Стилобат. 12 HP Neutral 60/40 UltraClear зак (поз. 2) – 18Ar – 8 Premium T зак (поз. 4) – 18Ar – 88.4 ExtraClear термоупр | м2 |  | 0.9 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 55320
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 17.9333 | RUB |  |  | 6050 |  |  |  | Противопожарное КФ 8-10 Стилобат
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. К1.3. Стилобат пристроенный. 12 HP Neutral 60/40 UltraClear зак HST (поз. 2) – 18Ar – 10 Premium T зак HST (поз. 4) – 18Ar – 88.4 ExtraClear термоупр | м2 |  | 0.9 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 63900
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Защита светопрозрачных конструкций / Здание |  | суб-раб |  | Оклейка бронирующей пленки с СПК | м2 |  |  |  | 1615.0544 | RUB |  |  | 650.6
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Защита светопрозрачных конструкций / Здание | да | суб-мат | основн. | Пленка защитная НТК "ОПТИМА" 90 мкм | м2 |  | 1 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 37.8
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж/демонтаж лесов, подмостей, средств подмащивания | м2 |  |  |  | 1615.0544 | RUB |  |  | 1552.5
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание | да | суб-мат | основн. | Анкера для строительных лесов, хомут-стяжка для сетки и пр | м2 |  | 1 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 800
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ / Разработка РД (включая КМД на фасады) и авторский надзор / Здание |  | суб-раб |  | Разработка КМ/КМД СПК | м2 |  |  |  | 1615.0544 | RUB |  |  | 800
10.1.1.2. | 130 |  |  |  |  | Окна, состоящие из алюминиевого профиля и двухкамерного стеклопакета из безопасного многослойного стекла с классом защиты не ниже СМ4 и Р2А, со второго этажа и выше | м2 | 5518.3 |  |  | 5667.552
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание |  | суб-раб |  | Сборка и монтаж алюминиевых витражей (каркас и заполнение, герметизация, сдача, реставрация) | м2 |  |  |  | 5724.8 | RUB |  |  | 14555
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Кронштейны опорные, ветровые (0,83шт/м2) | шт |  | 1.5 | 1 |  | RUB | не в цене |  | 760.22
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Анкер клиновой 10*95 (шт) | шт |  | 3 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 69
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 АЛМО Высотная часть К1.3 | м2 |  | 1 | 1.1 |  | RUB | не в цене |  | 15195
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 5106.46 | RUB |  |  | 6050
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. К1.3. ВЧ (глухая часть) / Дверь.8 HP Neutral 60/40 UltraClear зак (поз. 2) – 16Ar – 6 Premium T зак (поз. 4) – 16Ar – 66.2 Stratosafe Clear | м2 |  | 0.9 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 15790
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 618.34 | RUB |  |  | 6050 |  |  |  | Заполнение створки
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. Реновация ПВХ / К1.3 Створка. 6 HP Neutral 60/40 UltraClear зак (поз. 2) – 14 – 6 ExtraClear зак RAL (поз. 4) | м2 |  | 1 | 1.1 |  | RUB | не в цене |  | 11230
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Защита светопрозрачных конструкций / Здание |  | суб-раб |  | Оклейка бронирующей пленки с СПК | м2 |  |  |  | 5724.8 | RUB |  |  | 650.6
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Защита светопрозрачных конструкций / Здание | да | суб-мат | основн. | Пленка защитная НТК "ОПТИМА" 90 мкм | м2 |  | 1 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 37.8
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж/демонтаж лесов, подмостей, средств подмащивания | м2 |  |  |  | 5724.8 | RUB |  |  | 1552.5
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание | да | суб-мат | основн. | Анкера для строительных лесов, хомут-стяжка для сетки и пр | м2 |  | 1 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 800
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ / Разработка РД (включая КМД на фасады) и авторский надзор / Здание |  | суб-раб |  | Разработка КМ/КМД СПК | м2 |  |  |  | 5724.8 | RUB |  |  | 800
10.1.1.3. | 131 |  |  |  |  | Витражная система в составе стоечно-ригельной конструкции, глухие вставки - стемалит | м2 | 244.5 |  |  | 299.39
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание |  | суб-раб |  | Сборка и монтаж алюминиевых витражей (каркас и заполнение, герметизация, сдача, реставрация) | м2 |  |  |  | 299.39 | RUB |  |  | 14555
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Кронштейны опорные, ветровые (0,83шт/м2) | шт |  | 1.5 | 1 |  | RUB | не в цене |  | 760.22
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Анкер клиновой 10*95 (шт) | шт |  | 3 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 69
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Профиль стойка-ригель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 АЛМО Высотная часть К1.3 | м2 |  | 1 | 1.1 |  | RUB | не в цене |  | 15195
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 75.6 | RUB |  |  | 6050 |  |  |  | Стемалит ВЧ
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. К1.3. Стемалит ВЧ. 6 HP Neutral 60/40 UltraClear зак (поз. 2) – 14 – 6 ExtraClear зак RAL (поз. 4) | м2 |  | 0.9 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 9520
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 89.6233 | RUB |  |  | 6050 |  |  |  | Стемалит Стилобат КФ 6-8
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. К1.3. Стемалит на стилобате.12 HP Neutral 60/40 UltraClear зак HST (поз. 2) – 24 – 10 ExtraClear зак HST RAL | м2 |  | 0.9 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 31275
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 134.1744 | RUB |  |  | 6050 |  |  |  | Стемалит Стилобат КФ 8-10
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Светопрозрачные конструкции / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. К1.3. Стемалит на стилобате.12 HP Neutral 60/40 UltraClear зак HST (поз. 2) – 24 – 10 ExtraClear зак HST RAL | м2 |  | 0.9 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 41700
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Защита светопрозрачных конструкций / Здание |  | суб-раб |  | Оклейка бронирующей пленки с СПК | м2 |  |  |  | 299.39 | RUB |  |  | 650.6
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Защита светопрозрачных конструкций / Здание | да | суб-мат | основн. | Пленка защитная НТК "ОПТИМА" 90 мкм | м2 |  | 1 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 37.8
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж/демонтаж лесов, подмостей, средств подмащивания | м2 |  |  |  | 299.39 | RUB |  |  | 1552.5
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание | да | суб-мат | основн. | Анкера для строительных лесов, хомут-стяжка для сетки и пр | м2 |  | 1 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 800
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ / Разработка РД (включая КМД на фасады) и авторский надзор / Здание |  | суб-раб |  | Разработка КМ/КМД СПК | м2 |  |  |  | 299.39 | RUB |  |  | 800
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание |  | суб-раб |  | Утепление в 2 слоя (180 мм) | м2 |  |  |  | 299.39 | RUB |  |  | 2564.1
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | основн. | Противопожарная защитная мембрана ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ, шир. 1,27 м | м2 |  | 1 | 1.15 |  | RUB | в цене |  | 148.88
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Фасадный забивной дюбель со стальным распорным элементом EJOT H5 155 | м2 |  | 5 | 1.05 |  | RUB | в цене |  | 13.25
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х50 мм | м3 |  | 0.08 | 1.15 |  | RUB | в цене |  | 8930
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 ТЕХНОВЕНТ Н (12 плит) 1200х600х50 мм | м3 |  | 0.1 | 1.15 |  | RUB | в цене |  | 3991.12
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Фасадный забивной дюбель со стальным распорным элементом EJOT H5 255 | м2 |  | 10 | 1.05 |  | RUB | в цене |  | 18.73
2002-01-10 | 132 |  |  |  |  | Откосы и отливы оконных, витражных, дверных проемов | [9 empty] | 0
10.1.2.1. | 133 |  |  |  |  | Наружные откосы |  |  |  |  | 4909.86
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание |  | суб-раб |  | Изготовление и монтаж оцинкованных элементов (парапеты, пп отсечки, отливы, откосы и т.п.) | м.п. |  |  |  | 4909.86 | RUB |  |  | 2400 |  |  |  | Откосы
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 Лист 0,7 оц. с полимерным покрытием (1 м2 = 5,7 кг) (м2) | м2 |  | 0.3 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 1645
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Заклепка вытяжная комбинированная 4,0*8 (шт) | шт |  | 6 | 1 |  | RUB | не в цене |  | 1.44
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Дюбель-гвоздь 6*60 (шт) | шт |  | 6 | 1 |  | RUB | не в цене |  | 1.6
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание |  | суб-раб |  | Изготовление и монтаж оцинкованных элементов (парапеты, пп отсечки, отливы, откосы и т.п.) | м.п. |  |  |  | 7039.83 | RUB |  |  | 2400 |  |  |  | ПП отсечки
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | основн. | Лист 0,7 оц. с полимерным покрытием (1 м2 = 5,7 кг) (м2) | м2 |  | 0.5 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 826.47
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Заклепка вытяжная комбинированная 4,0*8 (шт) | шт |  | 6 | 1 |  | RUB | не в цене |  | 1.44
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Дюбель-гвоздь 6*60 (шт) | шт |  | 6 | 1 |  | RUB | не в цене |  | 1.6
10.1.2.2. | 134 |  |  |  |  | Отливы окон |  |  |  |  | 2129.97
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание |  | суб-раб |  | Изготовление и монтаж оцинкованных элементов (парапеты, пп отсечки, отливы, откосы и т.п.) | м.п. |  |  |  | 2129.97 | RUB |  |  | 2400
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | основн. | Лист 0,7 оц. с полимерным покрытием (1 м2 = 5,7 кг) (м2) | м2 |  | 0.4 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 1645
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Заклепка вытяжная комбинированная 4,0*8 (шт) | шт |  | 6 | 1 |  | RUB | не в цене |  | 1.44
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Дюбель-гвоздь 6*60 (шт) | шт |  | 6 | 1 |  | RUB | не в цене |  | 1.6
2003-01-10 | 135 |  |  |  |  | Решетки фасадные | [9 empty] | 0
10.1.3.1. | 136 |  |  |  |  | Вентрешетка из алюминиевых ламелей с порошковой окраской в цвет RAL 7016 на первом и втором этажах | м2 | 142.3 |  |  | 172.772
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание |  | суб-раб |  | Сборка и монтаж алюминиевых витражей (каркас и заполнение, герметизация, сдача, реставрация) | м2 |  |  |  | 172.772 | RUB |  |  | 14555
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Кронштейны опорные, ветровые (0,83шт/м2) | шт |  | 1.5 | 1 |  | RUB | не в цене |  | 760.22
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Анкер клиновой 10*95 (шт) | шт |  | 3 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 69
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 АЛМО Стилобат К1.3 | м2 |  | 1 | 1.1 |  | RUB | не в цене |  | 9107
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание |  | суб-раб |  | Установка заполнений витражей: Решетка | м2 |  |  |  | 172.772 | RUB |  |  | 6050
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 АЛМО Вент. решетка К1.3 | м2 |  | 1 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 7210
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж/демонтаж лесов, подмостей, средств подмащивания | м2 |  |  |  | 172.772 | RUB |  |  | 1552.5
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание | да | суб-мат | основн. | Анкера для строительных лесов, хомут-стяжка для сетки и пр | м2 |  | 1 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 800
10.1.3.2. | 137 |  |  |  |  | Алюминиевые ламели с порошковой окраской в цвет RAL 7016 в нишах размещения систем VPF | м2 | 194.8 |  |  | 142.56
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж подсистемы НВФ под алюминиевые кассеты | м2 |  |  |  | 142.56 | RUB |  |  | 8592.62
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 К1.3 Подсистема под кассеты | м2 |  | 1 | 1.12 |  | RUB | в цене |  | 1453
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание |  | суб-раб |  | Установка заполнений витражей: Решетка | м2 |  |  |  | 142.56 | RUB |  |  | 6050
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 АЛМО Вент. решетка К1.3 | м2 |  | 1 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 7210
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж/демонтаж лесов, подмостей, средств подмащивания | м2 |  |  |  | 142.56 | RUB |  |  | 1552.5
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание | да | суб-мат | основн. | Анкера для строительных лесов, хомут-стяжка для сетки и пр | м2 |  | 1 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 800
10.1.3.3. | 138 |  |  |  |  | Перфорированные алюминиевые кассеты, окрашенные в цвет RAL 7047 с анодированием | м2 | 34.4 |  |  | 759.61
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж подсистемы НВФ под алюминиевые кассеты | м2 |  |  |  | 759.61 | RUB |  |  | 8592.62
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 К1.3 Подсистема под кассеты | м2 |  | 1 | 1.12 |  | RUB | в цене |  | 1453
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание |  | суб-раб |  | Наружная облицовка поверхности фасада алюминиевыми кассетами | м2 |  |  |  | 759.61 | RUB |  |  | 8956.06
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | основн. | К1.3: Перфорированная алюминиевая кассета цвета RAL 7047 с анодировкой | м2 |  | 1 | 1.22 |  | RUB | не в цене |  | 10950
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж/демонтаж лесов, подмостей, средств подмащивания | м2 |  |  |  | 759.61 | RUB |  |  | 1552.5
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание | да | суб-мат | основн. | Анкера для строительных лесов, хомут-стяжка для сетки и пр | м2 |  | 1 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 800
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ / Разработка РД (включая КМД на фасады) и авторский надзор / Здание |  | суб-раб |  | Разработка КМ/КМД НВФ | м2 |  |  |  | 759.61 | RUB |  |  | 400
10.1.3.4. | 139 |  |  |  |  | Клапаны оконные | шт | [11 empty] | Учтено в строке 10.1.1.2.
2026-02-10 | 140 |  |  |  |  | Фасадные двери | [9 empty] | 0
2001-02-10 | 141 |  |  |  |  | Одностворчатая витражная (высота 2300, ширина 950мм) |  | 1 | [10 empty] | Учтено в строке 10.2.2007.
2002-02-10 | 142 |  |  |  |  | Одностворчатая витражная (высота 2400, ширина 1060мм) |  | 1 | [10 empty] | Учтено в строке 10.2.2007.
2003-02-10 | 143 |  |  |  |  | Одностворчатая витражная (высота 2300, ширина 1190мм) |  | 1 | [10 empty] | Учтено в строке 10.2.2007.
2004-02-10 | 144 |  |  |  |  | Одностворчатая витражная (высота 2300, ширина 1200мм) |  | 4 | [10 empty] | Учтено в строке 10.2.2007.
2005-02-10 | 145 |  |  |  |  | Одностворчатая витражная (высота 2300, ширина 1240мм) |  | 3 | [10 empty] | Учтено в строке 10.2.2007.
2006-02-10 | 146 |  |  |  |  | Одностворчатая витражная (высота 2300, ширина 1340мм) |  | 11 | [10 empty] | Учтено в строке 10.2.2007.
2007-02-10 | 147 |  |  |  |  | Одностворчатая витражная (высота 2400, ширина 1340мм) |  | 9 |  |  | 30 | [7 empty] | AWD 75 Створка двери наружу активная, 532100 Ручка из нерж. стали д. 32 мм. L=1000 мм, межось. 600 мм
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Двери наружные по фасаду (входные и БКФН, тамбурные двери) / Здание |  | суб-раб |  | Сборка и монтаж алюминиевых витражей (каркас и заполнение, герметизация, сдача, реставрация) | м2 |  |  |  | 89.908 | RUB |  |  | 14555
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Двери наружные по фасаду (входные и БКФН, тамбурные двери) / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Кронштейны опорные, ветровые (0,83шт/м2) | шт |  | 1.5 | 1 |  | RUB | не в цене |  | 760.22
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Двери наружные по фасаду (входные и БКФН, тамбурные двери) / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Анкер клиновой 10*95 (шт) | шт |  | 3 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 69
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Двери наружные по фасаду (входные и БКФН, тамбурные двери) / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 АЛМО Стилобат К1.3 | м2 |  | 1 | 1.1 |  | RUB | не в цене |  | 9107
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Двери наружные по фасаду (входные и БКФН, тамбурные двери) / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж алюминиевых дверных блоков в составе витража | м2 |  |  |  | 83.398 | RUB |  |  | 13150 |  |  |  | Двери
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Двери наружные по фасаду (входные и БКФН, тамбурные двери) / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 АЛМО Двери К1.3 | м2 |  | 1 | 1.1 |  | RUB | не в цене |  | 19634
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Двери наружные по фасаду (входные и БКФН, тамбурные двери) / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 83.398 | RUB |  |  | 6050 |  |  |  | Двери
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Двери наружные по фасаду (входные и БКФН, тамбурные двери) / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. К1.3. ВЧ (глухая часть) / Дверь.8 HP Neutral 60/40 UltraClear зак (поз. 2) – 16Ar – 6 Premium T зак (поз. 4) – 16Ar – 66.2 Stratosafe Clear | м2 |  | 0.9 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 15790
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Двери наружные по фасаду (входные и БКФН, тамбурные двери) / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж алюминиевых дверных блоков в составе витража | м2 |  |  |  | 6.51 | RUB |  |  | 13150 |  |  |  | Двери противопожарные
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Двери наружные по фасаду (входные и БКФН, тамбурные двери) / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 АЛМО Двери К1.3 | м2 |  | 1 | 1.1 |  | RUB | не в цене |  | 69634
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Двери наружные по фасаду (входные и БКФН, тамбурные двери) / Здание |  | суб-раб |  | Заполнение алюминиевых светопрозрачных конструкций | м2 |  |  |  | 6.51 | RUB |  |  | 6050 |  |  |  | Двери противопожарные
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Двери наружные по фасаду (входные и БКФН, тамбурные двери) / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5. К1.3. ВЧ (глухая часть) / Дверь.8 HP Neutral 60/40 UltraClear зак (поз. 2) – 16Ar – 6 Premium T зак (поз. 4) – 16Ar – 66.2 Stratosafe Clear | м2 |  | 0.9 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 23685
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Защита светопрозрачных конструкций / Здание |  | суб-раб |  | Оклейка бронирующей пленки с СПК | м2 |  |  |  | 89.908 | RUB |  |  | 650.6
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Защита светопрозрачных конструкций / Здание | да | суб-мат | основн. | Пленка защитная НТК "ОПТИМА" 90 мкм | м2 |  | 1 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 37.8
2026-03-10 | 149 |  |  |  |  | Фасады (по видам облицовки) | [9 empty] | 0
2001-03-10 | 150 |  |  |  |  | Наружные стены | [9 empty] | 0
10.3.1.1. | 151 |  |  |  |  | Фасадный утеплитель из минераловатных плит 170 мм - 60 мм - наружный слой утепления, минераловатные плиты Техновент Оптима* или аналог, р=81-99 кг/м3 - 110мм - внутренний слой утепления, минераловатные плиты Техновент Н*или аналог, р=32-40 кг/м3 ) | м2 | 15684.4 |  |  | 8875.37
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание |  | суб-раб |  | Утепление в 2 слоя (180 мм) | м2 |  |  |  | 8875.37 | RUB |  |  | 2564.1
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | основн. | Противопожарная защитная мембрана ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ, шир. 1,27 м | м2 |  | 1 | 1.15 |  | RUB | в цене |  | 148.88
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Фасадный забивной дюбель со стальным распорным элементом EJOT H5 155 | м2 |  | 5 | 1.05 |  | RUB | в цене |  | 13.25
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х50 мм | м3 |  | 0.06 | 1.15 |  | RUB | в цене |  | 8930
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 ТЕХНОВЕНТ Н (12 плит) 1200х600х50 мм | м3 |  | 0.11 | 1.15 |  | RUB | в цене |  | 3991.12
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Фасадный забивной дюбель со стальным распорным элементом EJOT H5 255 | м2 |  | 10 | 1.05 |  | RUB | в цене |  | 18.73
10.3.1.2. | 152 |  |  |  |  | Фасад основной - клинкерная облицовочная плитка RAL 8002 на подсистеме | м2 | 15684.4 |  |  | 8875.37
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж подсистемы НВФ под клинкерную плитку | м2 |  |  |  | 8875.37 | RUB |  |  | 9735
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 К1.3 Подсистема под клинкерную плитку | м2 |  | 1 | 1.12 |  | RUB | в цене |  | 7198.06
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание |  | суб-раб |  | Наружная облицовка поверхности фасада клинкерной плиткой | м2 |  |  |  | 8875.37 | RUB |  |  | 10725
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | основн. | К1.3: Фасадная клинкерная плитка Plato Brown 2101, с пропилом для монтажа на подсистему НВФ | м2 |  | 1 | 1.22 |  | RUB | в цене |  | 3885.6
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание |  | суб-раб |  | Затирка швов клинкерной плитки | м2 |  |  |  | 8875.37 | RUB |  |  | 2000
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | основн. | FM.R-E, Смесь затирочная для НФС, антрацитово-серый, роизводства Quick- mix(Россия), фасовка 30 кг/мешок | м2 |  | 1 | 1.05 |  | RUB | в цене |  | 699.6
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж/демонтаж лесов, подмостей, средств подмащивания | м2 |  |  |  | 8875.37 | RUB |  |  | 1552.5
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание | да | суб-мат | основн. | Анкера для строительных лесов, хомут-стяжка для сетки и пр | м2 |  | 1 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 800
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ / Разработка РД (включая КМД на фасады) и авторский надзор / Здание |  | суб-раб |  | Разработка КМ/КМД НВФ | м2 |  |  |  | 8875.37 | RUB |  |  | 400
10.3.1.3. | 153 |  |  |  |  | Фасад - трехслойная сэндвич-панель с наружным слоем из алюминиевого листа, окрашенного в RAL 7047 | м2 | 568.2 |  |  | 452.706
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж подсистемы НВФ под алюминиевые кассеты | м2 |  |  |  | 452.706 | RUB |  |  | 8592.62
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 К1.3 Подсистема под кассеты | м2 |  | 1 | 1.12 |  | RUB | в цене |  | 1453
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание |  | суб-раб |  | Наружная облицовка поверхности фасада алюминиевыми кассетами | м2 |  |  |  | 452.706 | RUB |  |  | 8956.06
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | основн. | К1.3: Алюминиевая кассета цвета RAL 7047 с анодировкой | м2 |  | 1 | 1.22 |  | RUB | не в цене |  | 10550
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж/демонтаж лесов, подмостей, средств подмащивания | м2 |  |  |  | 452.706 | RUB |  |  | 1552.5
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание | да | суб-мат | основн. | Анкера для строительных лесов, хомут-стяжка для сетки и пр | м2 |  | 1 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 800
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ / Разработка РД (включая КМД на фасады) и авторский надзор / Здание |  | суб-раб |  | Разработка КМ/КМД НВФ | м2 |  |  |  | 452.706 | RUB |  |  | 400
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание |  | суб-раб |  | Утепление в 2 слоя (180 мм) | м2 |  |  |  | 452.706 | RUB |  |  | 2564.1
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | основн. | Противопожарная защитная мембрана ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ, шир. 1,27 м | м2 |  | 1 | 1.15 |  | RUB | в цене |  | 148.88
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Фасадный забивной дюбель со стальным распорным элементом EJOT H5 155 | м2 |  | 5 | 1.05 |  | RUB | в цене |  | 13.25
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х50 мм | м3 |  | 0.06 | 1.15 |  | RUB | в цене |  | 8930
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 ТЕХНОВЕНТ Н (12 плит) 1200х600х50 мм | м3 |  | 0.11 | 1.15 |  | RUB | в цене |  | 3991.12
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Фасадный забивной дюбель со стальным распорным элементом EJOT H5 255 | м2 |  | 10 | 1.05 |  | RUB | в цене |  | 18.73
2002-03-10 | 154 |  |  |  |  | Прочие конструкции | [9 empty] | 0
10.3.2.1. | 155 |  |  |  |  | Отлив парапета кровли, металлический, окрашенный в цвет RAL 7016 | м2 | 147.5 |  |  | 142.177
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание |  | суб-раб |  | Изготовление и монтаж оцинкованных элементов (парапеты, пп отсечки, отливы, откосы и т.п.) | м.п. |  |  |  | 346.77 | RUB |  |  | 2400
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | основн. | Лист 0,7 оц. с полимерным покрытием (1 м2 = 5,7 кг) (м2) | м2 |  | 0.41 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 1645
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Заклепка вытяжная комбинированная 4,0*8 (шт) | шт |  | 6 | 1 |  | RUB | не в цене |  | 1.44
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Дюбель-гвоздь 6*60 (шт) | шт |  | 6 | 1 |  | RUB | не в цене |  | 1.6
10.3.2.2. | 156 |  |  |  |  | Ограждение парапета кровли стеклянное из триплекса в зажимном профиле 1200 мм |  | 209.2 |  |  | 209.565
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Ограждения, козырьки, маркизы / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж стеклянных ограждений | м2 |  |  |  | 209.565 | RUB |  |  | 20000
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Ограждения, козырьки, маркизы / Здание | да | суб-мат | основн. | Профиль алюминиевый зажимной L=3000 мм | м |  | 0.83333 | 1.1 |  | RUB | не в цене |  | 3900
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Ограждения, козырьки, маркизы / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК№5.Триплекс. 88.4 UltraClear (зак.) полир | м2 |  | 1 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 17970
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Ограждения, козырьки, маркизы / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | ARP-03 (EPDM) - Резиновый уплотнитель базовый | м |  | 1 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 50
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Ограждения, козырьки, маркизы / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | ARP-04 (EPDM) - Резиновый уплотнитель установочный | м |  | 1 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 50
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Ограждения, козырьки, маркизы / Здание | да | суб-мат | основн. | ARP-1025 - Крышка декоративная (L=3000 мм) | м |  | 1 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 200
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Ограждения, козырьки, маркизы / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | ARP-4084-10.10. - Клипса зажимная для стекла 10.10 мм | шт |  | 4 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 450
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Ограждения, козырьки, маркизы / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Эпоксидный двухкомпонентный химический анкер | шт |  | 0.5 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 1690
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Ограждения, козырьки, маркизы / Здание | да | суб-мат | вспомогат. | Анкерный крепеж Ø14х110 + винт М10, AISI 304+Q345B | шт |  | 8 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 503
10.3.2.3. | 157 |  |  |  |  | Козырек из триплекса в алюминиевом профиле, окрашенный в RAL 7016 | шт | 7 |  |  | 8
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Ограждения, козырьки, маркизы / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж стеклянных козырьков триплекс на тягах с устройством метал. каркаса (монтаж направляющего каркаса, стекла триплекс, крепление тяг) | м2 |  |  |  | 12.94 | RUB |  |  | 15000
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Ограждения, козырьки, маркизы / Здание | да | суб-мат | основн. | Козырек из триплекса в алюминиевом профиле, окрашенный в RAL 7016 | м2 |  | 1 | 1.2 |  | RUB | не в цене |  | 180000
10.3.2.4. | 158 |  |  |  |  | Подшивки, свесы
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж подсистемы НВФ под алюминиевые кассеты | м2 |  |  |  | 48.2 | RUB |  |  | 8592.62
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Подсистема НВФ + утеплитель / Здание | да | суб-мат | основн. | ВГК 5 К1.3 Подсистема под кассеты | м2 |  | 1 | 1.12 |  | RUB | в цене |  | 1453
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание |  | суб-раб |  | Наружная облицовка поверхности фасада алюминиевыми кассетами | м2 |  |  |  | 48.2 | RUB |  |  | 8956.06
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Облицовка НВФ / Здание | да | суб-мат | основн. | К1.3: Алюминиевая кассета цвета RAL 7047 с анодировкой | м2 |  | 1 | 1.22 |  | RUB | не в цене |  | 10550
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание |  | суб-раб |  | Монтаж/демонтаж лесов, подмостей, средств подмащивания | м2 |  |  |  | 48.2 | RUB |  |  | 1552.5
|  | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ / Леса и люльки / Здание | да | суб-мат | основн. | Анкера для строительных лесов, хомут-стяжка для сетки и пр | м2 |  | 1 | 1.05 |  | RUB | не в цене |  | 800
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ / Разработка РД (включая КМД на фасады) и авторский надзор / Здание |  | суб-раб |  | Разработка КМ/КМД НВФ | м2 |  |  |  | 48.2 | RUB |  |  | 400
2026-04-10 | 159 |  |  |  |  | Прочие работы | [9 empty] | 0
2001-04-10 | 160 |  |  |  |  | СОФ |  | 1 | [10 empty] | Недостаточно информации, не учтено